电子图像处理器VP-4450HD维修服务需求

1.富士能电子图像处理器，型号：VP-4450HD; SN号：3V567A021

2.解决图像花屏闪屏现象。

3.电子图像处理器维修保障设备能正常运行。

4.电子图像处理器维修后负责设备安装调试工作。

5.更换的配件质保6个月，修理完成后6个月内，对所更换零件再次发生故障（质量问题引起）享有保修服务。

6.电子图像处理器需维修无法正常使用，中标公司无偿提供备用仪器给我院正常开展工作。

7.电子图像处理器维修后图像质量能满足我院的诊断需求。