申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 支撑喉镜手术器械套装 |
| 用途及适用人群 | 支撑喉镜手术器械套装主要用于耳鼻喉科领域中经口入路进行的咽喉头颈部精细手术操作，其核心用途是提供稳定的操作视野与精准的器械支持，确保手术的安全性与精确性。该套装包括支撑喉架、不同型号的窥视管、显微喉钳、显微喉剪、喉粘膜钳钳、吸引管、显微喉刀、灯芯等。这些器械协同工作，能够在直视下暴露声门及喉腔内部结构，便于实施声带息肉切除、声带小结摘除、喉部囊肿或良性肿瘤切除、早期喉癌的微创治疗、喉部活检以及异物取出等手术。 该器械套装适用于需接受喉部显微外科干预的患者群体，主要使用人群包括患有各类声带病变（如声带息肉、声带小结、声带囊肿）的成人及部分儿童患者，以及疑有喉部新生物需行组织活检以明确病理诊断的个体。同时，也适用于早期喉癌（如原位癌或局限于声带的T1期肿瘤）接受显微镜下切除治疗的患者。由于手术经口腔进入，无需皮肤切口，因此特别适合追求微创、快速恢复且对术后发声功能要求较高的患者。临床应用中，结合显微镜成像系统完成精细解剖与病变清除。 |
| 设备的功能要求 | 支撑喉镜手术器械套装能够在显微镜直视下暴露声门及喉腔内部结构，便于实施声带息肉切除、声带小结摘除、喉部囊肿或良性肿瘤切除、早期喉癌的微创治疗、喉部活检以及异物取出等咽喉头颈部手术 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 窥视管; 大号; 1; 支. 2; 窥视管; 小号; 1; 支. 3; 支撑架; 涡轮; 1; 套. 4; 灯芯; φ3mm×170mm; 1; 支. 5; 灯芯; φ3mm×180mm; 1; 支. 6; 灯芯; φ8.9mm×2.6mm×120mm; 1; 支. 7; 显微喉钳; 圆口 0° 2.0mm; 1; 把. 8; 显微喉钳; 圆口 45° 2.0mm; 1; 把. 9; 显微喉钳; 圆口左弯 2.0mm; 1; 把. 10; 显微喉钳; 圆口右弯 2.0mm; 1; 把. 11; 显微喉钳; 圆口 0° 1.5mm; 1; 把. 12; 显微喉钳; 圆口 45° 1.5mm; 1; 把. 13; 显微喉钳; 圆口左弯 1.5mm; 1; 把. 14; 显微喉钳; 圆口右弯 1.5mm; 1; 把. 15; 显微喉剪; 0°; 1; 把. 16; 显微喉剪; 45°; 1; 把. 17; 显微喉剪; 左弯; 1; 把. 18; 显微喉剪; 右弯; 1; 把. 19; 喉粘膜钳; 抓式右弯 70°; 1; 把. 20; 喉粘膜钳; 抓式左弯 70°; 1; 把. 21; 显微持针钳; 0°带锁持针; 1; 把. 22; 喉分离钳; 分离式 0°; 1; 把. 23; 喉分离钳; 分离式 左弯; 1; 把. 24; 喉分离钳; 分离式 右弯; 1; 把. 25; 显微喉刀; 镰状刀; 1; 把. 26; 显微喉刀; 9.0mm; 1; 把. 27; 显微喉刀; 三角尖头; 1; 把. 28; 显微喉钩; /; 1; 支. 29; 显微喉钩; /; 1; 支. 30; 显微喉针; 0° 球型; 1; 支. 31; 打结器; 0; 1; 把. 32; 显微喉剥离子; 240×1.5; 1; 支. 33; 吸引管; φ2.5×230; 1; 支. 34; 吸引管; φ3×230; 1; 支. 35; 吸引管; φ3.5×230; 1; 支. 36; 刀柄; 0; 1; 把. 37; 支撑喉镜器械包消毒盒; 3/4 472×286×91mm; 1; 个. |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名:

2025年12月3日