申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 经颅磁治疗仪（儿童） |
| 用途及适用人群 | 用途：通过低强度脉冲磁场刺激儿童大脑特定区域，调节神经递质分泌与脑电活动，助力神经发育、改善认知及运动功能。适用人群：3-16岁脑瘫、自闭症谱系障碍患儿，注意力缺陷多动障碍（ADHD）、语言发育迟缓、智力发育落后及小儿癫痫恢复期的儿童。 |
| 设备的功能要求 | 具备儿童专属刺激模式，支持脉冲强度、频率精准微调；设有安全阈值锁定，避免超量刺激；配备治疗时间倒计时与声光提醒，适配儿童配合度；可存储多例患儿治疗方案，支持数据追溯；操作界面简洁，附带童趣化引导设计，降低儿童抵触情绪。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 硬件：≥7英寸高清触控屏，圆润防磕碰机身，多规格儿童专用线圈，USB数据接口及应急停止键； 软件：中文操作界面，内置30+儿童病症标准方案，支持方案自定义存储，具备患儿信息管理、治疗数据记录导出功能，搭载故障自诊断与报警模块。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2025年10月15日