申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 医疗护理员培训及规范管理项目医疗器械需求 |
| 用途及适用人群 | 适用于临床培训及临床使用。 |
| 设备的功能要求 | 一.心肺复苏模型人：屏障面膜一盒 可换面皮一张可换肺袋四套 新增功能：模拟人具备完整的五项反馈（深度、频率、位置、回弹、潮气量能够达标） - 全功能护理训练模拟人： - 1.洗脸和床上擦浴 2.口腔护理 3.气管切开护理 4.氧气吸入疗法 5.鼻饲法 6.洗胃法 7.心内注射法 8.胸外心脏复苏急救法 9.气胸 10.胸腔穿刺 11.肝脏穿刺 12.腹腔穿刺 13.骨髓穿刺 14.腰椎穿刺 15.三角肌注射 16.三角肌下级皮下注射 17.静脉注射 18.静脉穿刺 19.静脉输液 20.静脉输血 21.女性/男性导尿 22.女性/男性灌肠 23.臀部肌注射 24.乳房护理 材料特点: 模型全部用软性、半硬性塑料制作，形态逼真，经久耐用。各关节都能活动旋转，各部件都可装上卸下。护理模型适用于各大卫生护理及医学院校作护理示教之用。 三.压力性损伤护理模型：1.该模型是以中老年人为原形，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮(褥疮)的基本护理技术练习可进行创伤清洗、分类、分级及评估训练。2.主要功能: 显示错综复杂的褥疮类型:窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念菌感染。 由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。 - 学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度、深度进行测量。 - 透明男导尿模型：1.符合正常人的尿道长度，存在生理弯曲和狭窄2.可视操作 - 透明女导尿模型：1.可视操作 - 电动护理床:具备起背0-75度，抬腿0-40度，落腿0-75度，左右翻身45度功能，床面高度科电动调节，带电动变孔。材质采用abs床头尾，一体化双段式护栏，独立刹车双面静音轮，折叠式手柄，床面采用高碳钢管。配置床垫，餐桌板，输液架，洗头盆。规格为2080*960*480mm。 - 多功能电动移位机：无级变速升降、静音驱动电机，刹车中央脚轮锁一键锁定，配置紧急停止装置、备用电源系统可旋转/伸缩吊臂能轻松将患者“悬空”移出，再精准“放入”目标位置（如轮椅、沙发坐便器等），无线/有线双控、辅助照明灯。 - 平车：全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，国际先进的中控刹车系统，导向轮装置可轻松操作，方向可控；头部带有氧气瓶支架，床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架；背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG；、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间；规格：1930*640*500/900mm。 - 防压褥疮气床垫：双泵交替式气床垫。 - 轮椅：高弹布料 塑料脚踏板 软皮扶手 7寸小轮 24英寸一体大轮。 - 康复助行器：不锈钢材质 助力病患行走康复。 - 手杖：不锈钢材质。 - 腋下双拐杖：不锈钢材质。 - 移动输液架：不锈钢带轮底座、四钩。 - 移动马桶：不锈钢材质，结实牢固。也有坐便器款式，高低可调。可移动。 - 过床易：面板材质具有极低的表面摩擦系数，边缘必须超薄且圆润光滑，高承重能力。 - 翻身枕：方便病患侧翻。 - 病人翻身辅助带：高强度涤纶或尼龙织物，提手设计环形或“耳朵”式，底部有防滑颗粒或者硅胶涂层，易清洁消毒，整体可机洗、耐高温消毒符合院感要求。 - 电子测温仪：正规厂家有CE认证。 - 电子血压仪：正规厂家有CE认证。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名:

2025年12月11日