申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 数字式心电图一体机 |
| 用途及适用人群 | 常规心电检查，适用于所有需要开展心电检查的患者。 |
| 设备的功能要求 | 1、对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 2、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 3、与医院现有心电网络平台对接，无线传输心电原始数据。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - 配备专用推车； - 可使用热敏纸打印报告； 3、配置清单： 主机 1套 电源适配器（含电源线） 1套 导联电极 1套 导联（按需求配置儿科专用导联线） 1套 |
| 其它要求 | 1.厂家提供医疗器械产品满足国家有关法规规定，质量合格，性能可靠。 2.厂家将免费提供信息咨询，宣传彩页，以及所售产品的使用方法和操作培训等服务; 3.厂家所售数字式心电图一体机，整机保修3年，免费维修20次/台;导联线及肢体导联夹子和吸球（6个）损坏时免费更换1次/台。中标公司承诺为设备提供终身维修服务。 4.厂家在接到服务要求电话后，将在24小时内响应，非一些特殊不可抗拒的原因，应第一时间解决问题，积极提供方便快捷的优质服务。 5.整机及系统终身免费升级及其相关配套系统，免费接入我院网络系统(包括 HIS 系统、电子病历归档、自助打印、动态心电图系统）。 6.要求设备与 HIS 系统互联互通，做好接口所有内容。支持与医院心电系统无缝对接，实现数据互联互通。 |