申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 视频脑电图机 |
| 用途及适用人群 | 脑电图可先于CT或MRI变化。同时对癫痫的诊断有特殊价值。阳性率高达80%--90%，是一项无损伤性无痛苦的安全的诊断神经系统疾病的一项辅助检查方法，对协助诊断，了解大脑功能，指导治疗，预后判断有一定的实用意义，已广泛应用于临床。 |
| 设备的功能要求 | 1.研究大脑功能有无障碍 2．确定癫痫的诊断，并与其它非痫性发作性疾病区别。并帮助确定癫痫临床 发作类型。 3.对某些疾病的病因有较大的提示作用：如SSPE可表现为周期性放电，肝昏迷可表现为三相尖波。 4.颅内占位性病变（脑肿瘤、脑脓肿等）、中枢神经系统感染性疾病等定位诊断。 5.可帮助判断昏迷病人预后。 6.协助脑死亡的诊断。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.32通道放大器； 2.带视频监测； 3.另配联网分析工作站电脑1台； 4.中文操作系统； 5.带脑电地形图软件。 6.自带分析工作站。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.非人为损坏，两年保修期内免费保修;保修期外免费维修2次/台。本公司承诺为设备提供终身维修服务。 10.整机终身免费升级及其相关配套系统，免费接入我院网络系统(包括 HIS 系统、电子病历归档、自助打印、脑电图系统) |