申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 阿尔茨海默症快速筛查系统（认知康复训练与评估软件） |
| 用途及适用人群 | 用途：用于老年医学科门诊、病房、携带下乡义诊快速筛查老年认知障碍患者，如阿尔茨海默症、轻度认知功能障碍患者，针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力、注意力、记忆力、计算力、思维、知觉专项模块。 适用人群：阿尔茨海默病(AD)/轻度认知功能障碍 (MCI)患者。 |
| 设备的功能要求 | - 1、眼动辅助评估/训练功能 - 2、认知障碍评定功能、评定结果能出具可编辑的评估报告。 3.、认知障碍训练功能:训练内容具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度 4、后台病案管理功能：可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.认知康复训练与评估软件 备注:含眼动 2.触控显示器：≥15寸高清电容触控屏，分辨率≥1920x1080， 3.计算机主机：I5以上处理器，512GB以上固态硬盘，16GB以上内存，便携式外壳； 4.眼动跟踪传感器： 5.辅助额托支架，内置身份证读卡器。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）