申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 数码裂隙灯 |
| 用途及适用人群 | 数码裂隙灯是在传统裂隙灯显微镜基础上，增加了高分辨率数码成像和图像处理系统的先进设备。它不仅能进行实时、立体的光学检查，还能对眼部病变进行拍照、测量、记录和对比分析，极大地辅助了医生的诊断、治疗和病例管理。这种设备适用于诊断和评估多种眼前段及部分眼内疾病，包括但不限于角膜疾病、结膜疾病、虹膜与瞳孔疾病、晶状体疾病、青光眼、眼外伤。数码裂隙灯检查适用范围很广，几乎所有需要进行眼部详细检查的人都可能用到，比如出现眼部症状的患者、常规体检者、术前术后患者、配镜及隐形眼镜佩戴者。 |
| 设备的功能要求 | 用于眼部裂隙灯显微镜检查和裂隙灯显微镜数码照相，并满足一定的科研和教学使用要求，用于科研中眼部裂隙灯图像数据采集、保存和分析；具备红外睑板腺成像系统、无蓝光荧光染色增强系统、数据库存储功能、背景照明功能、角膜内皮成像功能等临床科学研究型裂隙灯必备功能。 数码裂隙灯技术设备： 该仪器内置医用专业相机，灵巧方便。相机具有高分辨率的同步动态显示，并可以智能抓拍，有效提高睑痉挛或频繁眨眼患者的拍照效果。配备红外背景照明系统，可清晰观察睑板腺，判定干眼情况。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）