申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 荧光眼底造影机 |
| 用途及适用人群 | 荧光眼底造影机，全称荧光素眼底血管造影机，是一种通过静脉注射荧光造影剂（常用荧光素钠），并利用特定波长的光激发、拍摄，从而动态观察眼底血管形态和血液循环状态的眼科核心诊断设备，被誉为许多眼底病的诊断“金标准”。 一、主要用途 1.诊断疾病：精确定性、定位多种眼底血管性及视网膜疾病。 2.指导与评估治疗：为激光、药物或手术提供精确依据，并评估疗效。 二、主要适用人群 1.出现特定症状者：如突发视力下降、视物变形、眼前黑影或视野缺损。 2.确诊或疑似眼底病患者：如糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性、视网膜血管阻塞等。 3.需评估疗效或定期随访者：在眼底激光、注药或手术前后。 |
| 设备的功能要求 | 荧光眼底造影机（FFA）是眼科诊断的核心设备，其功能要求需涵盖影像获取、患者安全、流程效率和数据分析等多个层面。 一、核心成像与造影功能：高清数字化成像系统，专业荧光造影模块，广角成像能力。 二、图像处理与分析功能：强大的图像处理软件，定量分析工具，人工智能辅助诊断。 三、患者舒适度与安全性 1.卓越的人体工程学设计 ①可调节性：下颌托、额托高度、瞳距等需轻松调节，适应不同体型患者。 ②宽敞的患者空间：减少幽闭恐惧感。 ③操作手柄灵活：医生能单手进行对焦和拍摄。 2.全面的安全保障 ①低光照强度：在保证图像质量的前提下，使用最低有效光照，减少患者不适。 ②安全滤光保护：严格屏蔽有害的非造影波长光线。 ③紧急按钮与快速退出：发生过敏反应等紧急情况时，设备可快速移开。 四、工作流程与数据管理：高效的工作流程集成，完善的数据库与连接性，无缝接入医院PACS/HIS系统，实现影像归档与传输。 五、扩展与高级功能:吲哚菁绿血管造影（ICGA）模块,自发荧光（FAF）功能。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）