申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 智能麻精药品管理柜 |
| 用途及适用人群 | 用于麻醉科手术室麻精药品的存储、取用、库存管控及全流程数据追溯，适配手术室日常用药、术中紧急用药等场景，严格符合麻精药品“五专”管理规定。 |
| 设备的功能要求 | 1.核心管控：支持双人权限登录、智能存取指引、自动库存更新、开机自检，满足合规管理需求； 2.信息化互联：可与医院HIS系统无缝对接，支持多药房联机，数据安全可溯源； 3.存储防护：多层大容量设计，钢板机身具备防暴变形功能； 4.操作显示：大尺寸触摸屏搭配储位专属显示，多模式预警可自由配置； 5.监控预警：全流程360度监控，覆盖取药异常、状态异常等多场景预警； 6.专项管理：支持药品全生命周期操作、手术室空瓶回收及应急取药； 7.应急保障：网络或停电时可一键开锁，确保用药连续性。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | （一）硬件配置 1.主体设备：符合存储规格的钢板机身，含≥7层智能抽屉及对应储位组件； 2.显示设备：≥17寸操作触摸屏+每个储位专属显示屏； 3.监控设备：360度全流程监控组件，保障操作可追溯； 4.控制设备：双人权限登录识别设备（支持不少于3种登录方式）、应急开锁装置； 5.网络设备：支持与HIS系统互联的网络适配模块，确保数据传输稳定。 （二）软件配置 1.核心管理软件：含双人权限管理、智能存取控制、库存自动更新、开机自检功能模块； 2.信息化软件：支持HIS系统对接、多药房联机、数据实时备份及溯源模块； 3.药品管理软件：含药品信息管理、预警设置、日记账生成、盘点及报表模块； 4.手术室专项软件：含空瓶回收、应急取药、申领审核、智能补货提醒模块； 5.安全防护软件：保障数据传输、存储安全的加密及防护模块。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

- 配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

- 设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）