附件二：

单位：北流市人民医院

项目名称：老年医学科、急诊医学科、消化内科等各科室零星维修汇总表

| 序号 | 科室 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科医学科 | 10-12床卫生间换便盆 | 项 | 1 |
| 2 | 老年医学科 | 中间电梯口出阳台走廊地面600×600瓷片修复包含人工、材料、等费用） | 块 | 4 |
| 3 | 老年医学科 | 通道处安装桥架3050×250×180 | m | 3.05 |
| 4 | 门诊部 | 内科楼一楼大厅及中间电梯口更换800×800修复地板砖（包含人工、材料、等费用） | 块 | 30 |
| 5 | 中医科 | 中医门诊楼顶漏水；打防水胶 | 项 | 1 |
| 6 | 门诊部 | 内科楼2楼电梯口门边瓷片修复；规格：800×200 | 块 | 1 |
| 7 | 肾内科 | 治疗室墙面安装硅化板规格：2.3m×1.6m | ㎡ | 3.65 |
| 8 | 消化内科 | 消化内科8、12、13病房，卫生间及阳台修补铝合金吊顶（包含拆除、材料、清理等费用）规格：1.38m×1.58m；1.7m×1.88m×2；1.38m×1.7m | ㎡ | 10.91 |
| 9 | 消化内科 | 12、13病房更换中空玻璃规格：745×535 | 块 | 2 |
| 10 | 眼科 | 病房修补铝合金吊顶（包含拆除、材料、清理等费用）规格：1.49m×1.5m | ㎡ | 2.24 |
| 11 | 神经内科一区 | 修补铝合金吊顶（包含拆除、材料、清理等费用）规格1.8m×1.8m | ㎡ | 3.24 |
| 12 | 神经内科二区 | 安装铝合金吊顶（包含拆除、材料、清理等费用）；规格：1.29m×1.2m | ㎡ | 1.55 |
| 13 | 神经内科二区 | 治疗室墙面安装硅化板规格：规格：2.3m×1.6m | ㎡ | 3.65 |
| 14 | 神经内科三区 | 污物间铝合金更换吊顶龙骨；4平米规格：600×600 | 项 | 1 |
| 15 | 药学部 | 门诊中药房防老鼠铝槽规格：5000×50×25 | m | 5 |
| 16 | 门诊部 | 门诊楼2楼楼梯口挂砖800×400 | 块 | 4 |
| 17 | 肾内科 | 血透室污物间做防水砂浆及排水沟修补 | 项 | 1 |
| 18 | 消化内科 | 胃镜室屋面星铁皮修补15米，规格1000mm宽度；更换2米星铁皮水槽及消化内镜室修补 | 项 | 1 |
| 19 | 后勤保障部 | 司机值班室楼顶修补加固彩钢瓦屋面； （云梯车高空作业） | 项 | 1 |
| 20 | 急诊医学科 | 治疗室刮腻子修补规格2000×2000；刮两边 | 项 | 1 |
| 21 | 急诊医学科 | 分诊台开玻璃孔规格：200×50 | 项 | 1 |
| 22 | 财务科 | 门诊楼收费处更换不锈钢门锁 | 项 | 1 |
| 23 | 药学部 | 药房发药处不锈钢托架加焊接规格：2000×200及窗口处电动门修复 | 项 | 1 |
| 24 | 急诊医学科 | 处置室：亚克力透光板封窗口 | ㎡ | 2.32 |
| 25 | 急诊医学科 | 大厅楼面更换3套灯规格：300×300 | 套 | 3 |
| 26 | 办公楼 | 一楼大门前台阶割缝 | ㎡ | 39.6 |
| 27 | 宿舍区 | 综合楼更换玻璃1330×790 | 项 | 1 |
| 28 | 发热门诊 | 玻镁彩钢板门更换合页 | 项 | 1 |
| 29 | 二门诊 | 502室；503室玻镁彩钢板门更换合页 | 项 | 1 |
| 30 | 城北社区 | 3楼、4楼电梯口修复瓷片规格：800×200 | 块 | 2 |
| 31 | 城北社区 | 4楼楼面修复地板砖（包含人工、材料、等费用）规格：5000×800 | ㎡ | 4 |
| 32 | 药学部 | 城北社区药房发药窗口电动门修复 | 项 | 1 |
|  |  | 合 计 |  |  |