申购血液透析滤过机设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液透析滤过机 |
| 用途及适用人群 | 血液透析滤过机主要用于治疗急慢性肾衰竭患者，特别是血流动力学不稳定的患者，帮助他们清除体内代谢废物.多余水分和电解质，维持体内酸碱平衡，广泛应用于临床。 |
| 设备的功能要求 | - 1.精确的超滤控制，能够准确地控制从患者血液中清除多余的水分。 - 2.稳定的血液流速控制，可以根据患者的病情和治疗需求，精确并稳定地调节血液流速， - 3.高质量的透析液制备，能精确配制和控制透析液的成分 - 4.有效的溶质清除，具备良好的清除中小分子的能力 - 5.安全监测和报警系统，在出现异常时能及时警报并采取相关保护措施。 - 6.温度控制，保持血液和透析液在适宜的温度，以提高患者的舒适度和治疗效果 - 7.操作便捷性，方便医护人员设置参数和进行操作 - 8.数据记录和存储，能够记录治疗过程中的各项参数和数据。 - 9.兼容性，可与各种透析器和管路配套使用 - 10.可靠性和稳定性，能长时间稳定运行，减少故障发生的概率，以确保患者治疗的连续性和安全性 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软.硬件的 配置要求 | 中文操作系统； |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |