申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 模拟定位CT球管 |
| 用途及适用人群 | 使用于全年龄段的患者的CT检查及肿瘤病灶CT穿刺定位、粒子植入CT定位。 |
| 设备的功能要求 | - 一、用于全身用X射线计算机体层摄影装置，型号：Discovery CT590 RT球管的更换 - 二、球管的要求 - 1.阳极热容量≥8.0 MHU 2.提供投标型号球管的CFDA证必须在有效期内 3.有符合该设备安装的有资质的工程师，需提供工程师资质证明。 4.提供球管的进口报关单（进口货物必须提供）； 5.其他技术参数。（参与市场调研时可提供详细参数） |
| 其它要求 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期至少一年或球管曝光大于50万秒次。质保期内免费更换。 2.质保期内，当设备配件球管出现故障时，必须提供设备配件球管一套，生产日期不能早于故障报修日期前3个月。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：（参与市场调研的厂家填写）

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系（参与市场调研的厂家填写）

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：陈芎豆

20225年12月03日