申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 核磁共振成像系统 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 核磁共振成像系统 |
| 用途及适用人群 | 用途：用于神经系统、心血管系统、胸部、腹部和盆腔、骨关节与软组织，血管成像等 适用人群：婴幼儿到老年人、孕妇等。 |
| 设备的功能要求 | - 一、机型首次获得认证的时间在2020年之后 - 二、磁场强度 规格： 3.0T磁体系统 - 三、梯度系统（参与市场调研时可提供详细参数） - 四、射频系统（参与市场调研时可提供详细参数） - 五、计算机系统（参与市场调研时可提供详细参数） - 六、扫描参数（参与市场调研时可提供详细参数） - 七、扫描技术与序列（参与市场调研时可提供详细参数） - 八、高级应用平台及软件（参与市场调研时可提供详细参数） - 九、独立原厂高级影像后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） - 十、其他高级应用技术及后处理（参与市场调研时可提供详细参数） - 十一、病人检查环境（参与市场调研时可提供详细参数） - 十二、机房安装要求（参与市场调研时可提供详细参数） |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - 3.0T磁共振整机 - 头颈联合线圈、脊柱线圈、大柔线圈、小柔线圈、毯式体部线圈、膝关节专用线圈、乳腺专用线圈 - 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术 - 原厂后处理工作站1套 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；若涉及到专机耗材，则必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保大于三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备整机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：（参与市场调研的厂家填写）

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系（参与市场调研的厂家填写）

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日