## Sheet1
2026年城北门诊及康复楼第一季度污水检测因子需求表
北流市城北街道社区服务中心 | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1月
| PH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 总余氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
| 肠道致病菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 手工 | 1次/1季度 | (志贺氏菌+沙门氏菌）新要求
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度
康复楼污水分站 | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1月
| 结核杆菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度 | 新要求
| PH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 总余氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/季度
| 肠道致病菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/1季度 | (志贺氏菌+沙门氏菌）新要求
| 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  |  | 1次/半年 | 新要求