| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气主管道 | 中国 | 06Cr19Ni10无缝不锈钢管 φ38×2.0mm | 60 | 米 |
| 2 | 三通 | 中国 | 06Cr19Ni10不锈钢异径三通 φ38×25 | 1 | 个 |
| 3 | 弯头 | 中国 | 06Cr19Ni10不锈钢弯头 φ38 | 20 | 个 |
| 4 | 角码 | 中国 | 加长加固型 铁角码 | 20 | 个 |
| 5 | 变径接头 | 中国 | 06Cr19Ni10变径接头 内径25转16 钢-铜焊接式 | 1 | 个 |
| 6 | 管道 | 中国 | TP2紫铜无缝管 φ16×1.0mm | 80 | 米 |
| 7 | 管道 | 中国 | TP2紫铜无缝管 φ22×2.0mm | 9 | 米 |
| 8 | 三通 | 中国 | TP2紫铜无缝三通 φ16×1.2mm | 28 | 个 |
| 9 | 弯头 | 中国 | TP2紫铜无缝弯头 φ16×1.2mm | 30 | 个 |
| 10 | 接头 | 中国 | TP2紫铜丝牙接头 外径22mm | 17 | 个 |
| 11 | 阀门 | 中国 | 不锈钢连接阀门 | 17 | 个 |
| 12 | 开孔 | 中国 | 墙/楼面水钻开孔 | 2 | 个 |
| 13 | 槽体加宽修复 | 中国 | 加宽处理 | 1 | 项 |
| 14 | 球阀 | 中国 | DN32 焊接式不锈钢球阀 | 1 | 个 |
| 15 | 自动排水器 | 中国 | AD402-04 | 1 | 个 |
| 16 | 压力表 | 中国 | Y-100 | 1 | 个 |

附件：1