北流市人民医院（3楼、4楼康复科）

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管路负压管道 | 中国 | 紫铜管φ16*1.0mm | 米 | 25 |  |  |
|  | 主管路氧气管道 | 中国 | 紫铜管φ12*1.0mm | 米 | 25 |  |  |
|  | 设备带负压管道 | 中国 | 紫铜管φ10*0.8mm | 米 | 51 |  |  |
|  | 设备带氧气管道 | 中国 | 紫铜管φ8*0.8mm | 米 | 51 |  |  |
|  | 比扬80门医护呼叫主机 | 中国 | 80路总线接入，DC12V/5A，双向对讲2W/信噪比≥65dB，RS485联网 | 台 | 1 |  |  |
|  | 比扬80门医护呼叫分机 | 中国 | 两芯总线并联，双向对讲8Ω/1W，总线取电27V±1V，支持普通/紧急呼叫. | 只 | 16 |  |  |
|  | 设备带 | 中国 | 1. 规格：高度≧200mm,厚度≧1.2mm 2. 材质：铝合金 | 米 | 20 |  |  |
|  | 床头灯 | 中国 | 1P 大板开关，塑料材质灯罩，4W 白光 LED | 套 | 16 |  |  |
|  | 氧气维修开关 | 中国 | SJ1-4 | 只 | 8 |  |  |
|  | 漏电开关 | 中国 | AC220V 32A | 只 | 8 |  |  |
|  | 两位五孔多功能电源插座 | 中国 | 国标，两位五孔，220V 16A | 只 | 16 |  |  |
|  | 2.5平方铜芯线（红线） | 中国 | 2.5平方 | 米 | 120 |  |  |
|  | 2.5平方铜芯线（蓝线） | 中国 | 2.5平方 | 米 | 120 |  |  |
|  | 2.5平方铜芯线（黄绿线） | 中国 | 2.5平方 | 米 | 120 |  |  |
|  | 线槽 | 中国 | 标配 | 米 | 12 |  |  |
|  | 氧气终端 | 中国 | 符合Q/CAB004JISZ8721，JIST7101-2014; 、10000次插拔无故障； | 只 | 16 |  |  |
|  | 负压吸引终端 | 中国 | 符合Q/CAB004JISZ8721，JIST7101-2014; 10000次插拔无故障； | 只 | 16 |  |  |
| 合计金额大写：49715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:以上报价包括人工、材料运输、税费、消耗辅助材料等各项费用。 |  |  |  |  |  |  |  |