急诊医学科电动吸引器需求

为保障任何情况下，尤其是在电源不稳定或者无法提供电的复杂急救场景下，吸引器都能可靠、即时地工作，现申请配备内置高性能储电池、具备持续储电与供电功能的电动吸引器。

1.设备必须内置高性能、长寿命的医用级可充电池。

2.独立续航，在完全脱离外部电源的情况下，满电状态应能支持至少60分钟的连续高强度吸引操作。

3.不间断工作，设备可同时为电池充电并为吸引操作供电，实现不间断运行，在外部电源断开时，能自动无缝切换至电池供电，无任何停顿。

4.电池支持快速充电技术，在短时间内可恢复大部分电量。

急诊医学科

2026年2月10日