全院环境检测服务采购需求

一、采购目标

我院2025年与广西中陆检测技术有限公司签订的环境检测技术服务合同即将到期，为保障全院环境检测工作连续开展、无服务空挡，严格遵循国家环保规范及我院排污许可证自行监测要求，需自2026年4月1日起重新采购2年期环境检测服务，完成全院各点位污水、水质、大气、排气等定期手工检测，出具规范检测报告，满足环保数据统计、填表上报及医院合规运营需求。

二、检测依据

1. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2. 《排污许可证申请与核发技术规范 - 医疗机构》（HJ1105-2020）

3. 我院排污许可证-自行监测相关要求

4. 我院各区域污水排放及环境监测实际工作需求

三、检测服务范围

本次检测服务覆盖全院所有需开展定期手工检测的点位，具体包含：

1. 污水处理主站排放废水

2. 城北门诊污水站排放废水（与城北卫生服务中心共用，由我院负责运维及污水监测）

3. 康复楼污水处理站排放废水

4. 公共卫生服务楼污水处理站排放废水（暂无排水，待正常排水后按要求开展检测）

5. 生活区（宿舍区）排放废水

6. 主污水站进水口

7. 院内自抽井水

8. 院内周围大气监测

9. 院内有组织排气监测

10.放射科排放废水

四、核心服务要求

1. 检测服务自2026年4月1日起正式启动，需与前期检测工作无缝衔接，确保检测流程、数据上报无空挡；

2. 所有检测工作严格按照国家及行业环保规范开展，手工检测操作规范，检测数据真实、准确、有效，杜绝虚假数据；

3. 按要求及时出具完整、规范的检测报告，报告内容需满足我院环保统计、填表、上报等工作标准；

4. 具体检测指标、检测频次、技术规范等，严格参照附件1《全院环境检测服务采购需求清单》执行；

5. 公共卫生服务楼污水处理站正常排水后，服务商需主动及时按要求开展检测工作，无需院方另行采购；

6. 配合院方完成各类环保部门督查的检测资料备检、数据核对等相关工作。

后勤保障部

2026年3月4日