## Sheet1
附件1：
全院环境检测服务采购需求清单
总排口 | 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 250mg/L | 1次/1周
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 60mg/L | 1次/1周
| pH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 6-9无量纲 | 1次/1周
| 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 5000mg/L | 1次/1月
| 氨氮（NH3-N） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1月
| 结核杆菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 20mg/L | 1次/1季度
| 总余氯（以Cl计） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 1.0mg/L | 1次/1季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 0.5mg/L | 1次/1季度
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 10mg/L | 1次/1季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 20mg/L | 1次/1季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 100mg/L | 1次/1季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度
| 肠道致病菌(沙门氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度 | 沙门氏菌
| 肠道致病菌(志贺氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/半年 | 志贺氏菌
| 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1年
科室或设施排放口 | 总汞 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总铬 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 六价铬 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总镉 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总砷 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总铅 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总银 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总α放射性 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总β放射性 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
生活污水排放口（宿舍区） | 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 300mg/L | 1次/1年
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 500mg/L | 1次/1年
| 氨氮（NH3-N） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1年
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 400mg/L | 1次/1年
| pH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 6-9无量纲 | 1次/1年
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 100mg/L | 1次/1年
污水处理站废气排放口 | 氨 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 硫化氢 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 臭气浓度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
无组织废气 | 氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 臭气浓度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 甲烷 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 硫化氢 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 氨（氨气） | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
污水处理主站进水 | COD | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1年1次
| BOD | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1年1次
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1年1次
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1年1次
| 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1年1次
医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005
北流市城北街道社区服务中心（城北门诊共用站） | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1月
| PH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 总余氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1季度
| 肠道致病菌(沙门氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度 | 沙门氏菌
| 肠道致病菌(志贺氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/半年 | 志贺氏菌
医院井水检测 | pH值(无量纲) |  |  | 1次/半年
| 悬浮物 |  |  | 1次/半年
| 硝酸盐氮 |  |  | 1次/半年
| 氟化物 |  |  | 1次/半年
| 氯化物 |  |  | 1次/半年
| 硫酸盐 |  |  | 1次/半年
| 亚硝酸盐氮 |  |  | 1次/半年
| 氨氮 |  |  | 1次/半年
| 五日生化需氧量 |  |  | 1次/半年
| 石油类 |  |  | 1次/半年
| 阴离子合成洗涤剂 |  |  | 1次/半年
| 汞 |  |  | 1次/半年
| 镉 |  |  | 1次/半年
| 铅 |  |  | 1次/半年
| 砷 |  |  | 1次/半年
| 铁 |  |  | 1次/半年
| 锰 |  |  | 1次/半年
| 六价铬 |  |  | 1次/半年
| 钾 |  |  | 1次/半年
| 钠 |  |  | 1次/半年
| 钙 |  |  | 1次/半年
| 镁 |  |  | 1次/半年
| 碳酸根 |  |  | 1次/半年
| 挥发酚类 |  |  | 1次/半年
| 氰化物 |  |  | 1次/半年
| 总硬度 |  |  | 1次/半年
| 溶解性总固体 |  |  | 1次/半年
| 耗氧量 |  |  | 1次/半年
| 硫化物 |  |  | 1次/半年
| 重碳酸根 |  |  | 1次/半年
康复楼污水分站 | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1月
| PH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 总余氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 肠道致病菌(沙门氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度 | 沙门氏菌
| 肠道致病菌(志贺氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/半年 | 志贺氏菌
| 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1年
公卫楼污水分站（暂无排水，待正常排水后需检测） | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1月
| PH值 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 化学需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 悬浮物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 氨氮 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 动植物油 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 挥发酚 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 总氰化物 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 总余氯 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 石油类 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 色度 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 五日生化需氧量 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 阴离子表面活性剂 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/季度
| 肠道致病菌(沙门氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/1季度 | 沙门氏菌
| 肠道致病菌(志贺氏菌) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | mg/L | 1次/半年 | 志贺氏菌
| 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |  | 1次/1年