项目需求

# 一、服务目标

为医院提供 PACS 信息系统、预约系统相关的服务器设备、操作系统、数据库和存储设备的技术咨询服务，保证 PACS 信息系统的正常运行。同时，根据系统日常运行情况，提供医院 PACS 系统的升级建议和规划优化方案同时预防故障的发生、及时排除突发故障，确保医院 PACS 系统正常稳定运行，更好的为医院的信息化发展提供有力的保障。

# 二、服务要求

### 1、服务范围

1.1全院 PACS 系统、预约系统所运行的服务器设备、存储设备、数据库、PACS 系统升级及与 HIS、EMR 等其它第三方系统接口。

1.2主要针对软件系统的维护，相关硬件由投标人协助硬件厂家进行故障排查，不提供硬件维修服务，但提供更换硬件后的重新部署服务。

### 2、具体内容

2.1应用咨询服务

针对 PACS 系统所运行的服务器、存储设备、数据库、Web Service 接口等日常运行监控及故障提供技术咨询服务，远程指导维护人员进行故障判断和恢复；同时根据用户系统日常运行环境，提供用户信息系统的整体建设咨询建议和规划方案。

2.2现场服务

针对 PACS系统、预约系统所运行的服务器、存储设备、数据库、Web Service 接口等发生故障，通过远程指导维护人员仍无法进行故障判断和恢复时，应用户要求提供现场服务；同时对用户提供重要时刻的专人现场值守支持，包括用户的重大会议期间、重大割接或其它任何用户认为可能对其业务运营产生重大影响的时刻。

2.3软件适应性修改

针对 RIS/PACS 软件及与 HIS、EMR 系统的 Web Service 接口等为满足业务需要，配合用户进行需求收集整理，提交可行性方案并进行适应性修改，可根据用户要求现场进行版本的升级。

2.4 新增设备的联网服务及授权

1）对新增设备的联网提供技术支持，必要时派工程师现场协助，提供现有软件的授权许可。

2）增加VR、MPR 授权各5个。

3）临床账户授权增加20个。

4）增加 DICOM 传输网关NETGATE授权2个。

5 ）新增软件系统接口

### 3、服务方式

3.1运行支持

提供确保医院 PACS、预约系统 正常运行的电话、电子邮件、书面、现场到达方式的咨询、培训、技术支持、备品备件和故障处理。

3.2远程支持

医院允许的情况下，通过网络远程解决问题。

3.3现场服务

电话或远程无法解决的问题，上门现场服务，解决问题。

3.4定期访问和维护

一年至少四次定期巡检，包括系统维护、预防性维护。

### 4、服务保证

4.1.为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持等。

4.2.提供7*24小时实时响应服务，服务方式包含电话、远程维护、现场服务等，服务期内不限制次数。

4.3.如果院方在操作系统时遇到较为复杂的故障情况，一般的远程咨询或远程联机不足以解决问题，投标方将根据院方具体情况，在24小时内安排工程师到达现场并第一时间对异常情况进行处置，使系统恢复正常。

4.4

需指派至少一名固定的本地项目经理或技术负责人与院方对接，熟悉PACS网络架构及PACS流程。

### 4.5.配置文档更新：维保期内，需协助院方更新PACS相关的网络拓扑图，IP地址分配表及数据库配置文档，确保与实际运行环境一直。根据院方需求，每年至少提供2次针对PACS系统技术培训，并制作相应的培训课件。

### 5、服务期限

一年。