申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 多通道荧光定量分析仪 |
| 用途及适用人群 | 用于化学药物基因检测，适用于药物治疗效果不佳的的某些病人：如脑卒中患者;高血压患者;高血脂症患者;痛风患者;癫痫患者。 |
| 设备的功能要求 | 分析仪应适用于科研院所、医疗机构等单位的病原体诊断、药物基因检测、基因测序、原位杂交、以及核酸探针检测等领域，且该仪器必须为临床IVD设备，禁止科研机。对分析仪的功能要求如下： 1： ★能提供自动化分析报告平台。 2： 自动报告系统须取得国家计算机软件著作权。 3： 知识库需依据循证依据（生物医学文献、FDA、NMPA、NCCN指南、CPIC指南、DPWG指南以及国内外权威数据库等）. 4：★临床药物基因组学系统需通过ISO认证。 5: 数据库需每年免费更新。 6: 报告系统可以根据医院情况自己增加用药建议。 7: 报告展现的基因位点数据需注明参考依据。 8: 报告系统能为医院科研提供分析以及相应支持。 9: ★若患者既往在本院检测过，输入基本信息后，系统能够自动检索既往报告，实现查重。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的配置要求 | 硬件：1台多通道荧光定量分析仪、1套台式计算机（包括显示器、主机、键盘、鼠标、UPS电源驱动）、高速离心机、掌式加热离心机、小型旋涡混匀器、打印机、冰箱。 软件：操作系统（Windows10/11 64位专业版）、Office、检验系统接口程序、医院HIS信息系统对接插件、数据导出解析软件、专用分型辅助软件、仪器校准管理软件、数据备份归档工具等。 |
| 其它要求 | - （1）设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 （2）整机免费质保≥5年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 （3）验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 （4）为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保五年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 （5）设备数据涉及接入我院HIS/LIS/PACS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 （6）在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； （7）产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥5年；终身维护； （8）维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 （9）为确保设备的正常使用，乙方应提供整套台式计算机（包含UPS电源驱动）、高速离心机、掌式加热离心机、小型旋涡混匀器、2套移液枪（10ul、200ul、1000ul、试管架）、冰箱、打印机，产生的费用全部由中标方承担。 ▲（10）设备使用涉及到医用耗材/检验试剂的，必须为开放性的医用耗材/检验试剂。 ▲（11）必须提供中文版LIS/HIS接口技术文档。 |
| 四、设备和耗材、检验试剂的关系(需要的必填） （备注：此表由科室填写年计划使用量，供应商参与竞标时填写其他部分，作为评标时价格评审的重要依据。） | 耗材名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. 0.2ml薄壁透明单管; 500. 0.2ml 八联管; 500. 0.2 ml透明无裙边孔板; 500. 配套枪头（1000ul）; 500. 配套枪头（200ul）; 500. 配套枪头（10ul）; 500. 试剂名称; 国产/进口; 是否专机专用耗材; 耗材品牌; 集采网/阳光网; 集采网价格; 阳光网价格; 阳光网成交价格; 年计划使用人份. 测序反应通用试剂盒（阿司匹林2基因2位点）; 500. 阿司匹林代谢能力基因检测（5基因5位点）; 500. 测序反应通用试剂盒（氯吡格雷1基因2位点）; 500. 叶酸代谢能力基因检测（2基因3位点）; 500. 降脂他汀类代谢能力基因检测（2基因4位点）; 500. 测序反应通用试剂盒（他汀类2基因3位点）; 500. 测序反应通用试剂盒（静脉血栓1基因1位点）; 500. 五大类降压药物代谢能力基因检测（7基因7位点）; 500. 糖尿病相关药物代谢能力基因检测（6基因6位点）; 500. 幽门螺旋杆菌抗生素基因检测（6基因18位点）; 500. 遗传性易栓症风险筛查基因检测（5基因6位点）; 500. 心理抑郁所有用药检测（8基因16位点）; 500. 抗凝类华法林、氯沙坦、醋销香豆素等代谢能力（3基因4位点）; 500. 免疫系统类甲氨蝶呤基因检测（2基因3位点）; 500. 硫唑嘌呤/巯嘌呤/硫鸟嘌呤代谢能力基因检测（2基因4位点）; 500. 镇疼类芬太尼药物代谢能力基因检测（3基因3位点）; 500. 检测抗精神分裂药物代谢能力基因检测B（2基因2位点）; 500. 精神类类丙戊酸钠用药相关基因检测（2基因3位点）; 500. 氯吡格雷代谢能力、精神类I基因检测、质子泵抑制剂、伏立康唑（1基因3位点）; 500. 肿瘤类伊立替康药物代谢能力基因检测（1基因3位点）; 500. 甲亢用药的基因检测（2基因3位点）; 500. 酒精性肝损伤、硝酸甘油代谢能力基因检测（1基因1位点）; 500. 免疫系统他克莫司/环孢素代谢能力基因检测（1基因1位点）; 500. 阿尔茨海默症风险筛查（1基因2位点）; 500. 卒中风险基因检测（1基因1位点）; 500. 左乙拉西坦用药相关基因检测（1基因1位点）; 500. 痛风/高尿酸风险基因相关检测（1基因1位点）; 500. 癫痫类 卡马西平/奥卡西平代谢能力基因检测（1基因1位点）; 500. 别嘌醇代谢能力基因检测（1基因1位点）; 500. 年计划使用人份由使用科室填写（必填项） |
| 商务要求 |  |
| 质保期 | # 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期起止时间：自验收合格正常使用之日起整机质保大于五年。 # 为确保设备的售后服务质量，中标供应商必须在供货时提供其厂家免费质保大于五年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。中标供应商提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项和厂家一致。 |
| 交货时间及地点 | # 1.交货时间：自签订合同之日起个30日历日内安装调试完毕。 # 2.交货地点：北流市内采购人指定地点。 |
| 合同签订期 | # 自成交通知书发出之日起25日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |
| # 服务标准、服务效率、售后服务要求 | # 1.供应商负责送货上门，安装调试。 # 2.质保期内仪器设备出现故障，要求在接到电话通知后，1小时内做出响应，8小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决。 # 3.质保期内，供应商负责提供每年至少4次设备巡检（每季度至少1次），并按产品说明书要求提供设备保养，同时出具相应报告。 # 4.供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。质保期内如有配件更换，需按原厂配置标准进行更换。 # 5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由设备工程师安装并为使用人员进行现场培训。 # 6.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。 # 7.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、远程技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 # 8.供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定和采购合同所附的《服务承诺》，为采购人提供售后服务。 # ①产品自验收合格之日起7日内，发生性能故障，采购人可以选择退货，换货或修理。退货时（报财政监管部门同意后），供应商应当按发票价格一次退清货款。 # ②产品自验收合格之日起15日内，发生性能故障，采购人可选择换货或修理。换货时，供应商应当免费为采购人调换同型号同规格的产品。 # ③在三包有效期内，修理两次，仍然不能正常使用的产品，凭修理者提供的修理记录和证明，由供应商负责为采购人免费调换同型号同规格的产品。 # ④在三包有效期内，因供应商未供应零配件，自送修之日起超过90日未维修好的，修理者应当在修理状况中注明，供应商凭此据免费为采购人调换同型号同规格产品。 # ⑤折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止，其中应当扣除修理占用和待修的时间。 # ⑥不得使用与产品技术要求不附的元器件和零配件。认真记录故障及修理后产品状况。 # 9.设备使用年限大于5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 |
| # 付款方式 | # 1.设备验收合格后，中标供应商收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后30个工作日内，采购人支付合同总金额的60%，验收满半年支付合同总金额的30% # 2.余下10%的合同价款待设备验收完成使用一年后，中标供应商办理相关手续15天内，采购人向中标供应商一次性无息付清。 # 3.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。 |
| # 报价要求 | # 报价需包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、场地改造（含墙面拆除及修补）及安装、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容中产生的所有费用，合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。 |
| # 验收标准及要求 | # 1.货物运达约定的交货地点后，采购人应对货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照采购合同等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。 符合投标文件和采购合同规定的货物，采购人给予签收；对不符合投标文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，供应商不得拒绝和延误。 # 2.供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 # 3.本项目医院自行组织验收或委托代理机构组织的验收项目，验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 # 4.供应商在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件(注册产品标准/产品技术要求)复印件。(如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供) # 5.该项目技术复杂，为国家强制要求检测的货物，由医院自行组织验收或委托代理机构请国家认可的专业检测机构进行检测，并由其出具质量检测报告。检测费用由供应商负责。 # 6.采购人全程参与第三方验收并进行监督。如采购人对验收结果有异议的，则当场向代理机构及供应商提出，供应商应及时予以解决。需采购人配合的，采购人应在不违反原则前提下予以配合。 # 7.货物商检由供应商负责申报。 # 8.验收产生的费用由供应商负责。 # 9.验收时，确保设备验收时，确保设备外观完好、配件齐全、运行正常，并按照合同约定的技术参数和功能要求进行逐项测试。供应商需提供完整的使用说明书、保修卡及相关技术资料。所有验收记录须由供应商、代理机构及采购人共同签字确认。 # 10.验收时，确保设备全生命周期无密码锁定设备不能开机及使用，无远程控制影响采购人使用的行为。 # 11.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 # 12.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 # 13.设备数据涉及接入医院HIS网络和PACS的，验收时按医院要求能查询到网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |
| # 知识产权 | # 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| # 其他要求 | # 1.采购人提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)，供应商负责合同项下的安装、调试及培训工作。 # 2.供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由供应商负责。 # 3.供应商负责为采购人有关人员培训。培训时间、地点:北流市内采购人指定的时间、地点。 |
| # 与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| 进口产品说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |